# 国华投资运行分析月报

2025年第1期（总第1期）

2025年2月18日

# 一、总体情况

1月，投资公司累计装机2124.08万千瓦，同比增加325.63万千瓦，同比增长18.11%。其中风电装机容量1658.86万千瓦，光伏装机容量465.23万千瓦。

本月发电量35.56亿千瓦时，完成月度计划的105.46%；年累计发电量35.56亿千瓦时，完成年度电量计划的7.78%，其中存量项目发电量31.2亿千瓦时，同比减少1.74亿度，降幅5.29%，增量项目发电4.36亿千瓦时；利用小时169h，同比降低20.33小时，降幅10.74%。风电189.22小时，同比降低16.55小时；光伏96.7小时，同比降低4.04小时。

电网限电率为8.2%，同比升高5.71个百分点。

能量利用率为88.87%，风能利用率88.49%，光伏能量利用率91.67%。

本月生产指标评价结果：

子分公司级生产指标评价得分前三的公司为：{{gssczb_top3}}；后三名的公司为：{{gssczb_later3}}。

风电场站级生产指标评价得分前三的场站为：{{fdsczb_top3}}；后三名的场站为：{{fdsczb_later3}}。

光伏场站级生产指标评价得分前三的场站为：{{gfsczb_top3}}；后三名的场站为：{{gfsczb_later3}}。

具体得分及排名情况见附件1-附件3。

- 二、电量完成情况

1月投资公司发电量35.56亿千瓦时，下达发电计划33.72亿千瓦时，发电计划完成率105.46%，发电计划偏差率12.09%。

| {{0.dlwcqz}}序号 | 单位 | 发电量 （万千瓦时） | 电量计划完成率 （%） | 上报计划偏差率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [company] | [power] | [rate] | [deviation] |

表1 子分公司发电情况统计表

发电计划完成率：23家子分公司中，16家子分公司完成月度发电计划，7家子分公司未完成月度发电计划。月度发电计划完成率前3位分别是{{1.ydfdjhwcl_top3}}，后三名分别是{{1.ydfdjhwcl_later3}}。

发电计划偏差率：月度发电计划偏差率前3位分别是{{1.fdjhpcl_top3}}。

存在问题：

- 投资公司82%的子分公司偏差率在40%以内，甘肃公司、河南公司、能源公司发电计划偏差率超过80%，特别是甘肃公司偏差率达到168%，发电计划制定不合理，需加强计划管理。

- 本月投资公司发电计划完成率105.46%，7家子分公司未完成发电计划，吉林公司、黑龙江公司、欧洲公司发电计划完成率不足80%，需提高计划管理，吉林公司欠发6588万千瓦时，蒙东公司欠发4202万千瓦时，广西公司欠发1715万千瓦时。

- 河北杏花山风电场、摩天岭风电场在河北公司整体完成率较好的情况下场站完成率不足80%。

- 三、利用小时

1月，投资公司利用小时1699小时，同比降低20.33小时，降幅10.74%，其中风电189.22小时，理论发电量(光伏)同比降低16.55小时，降幅16.55%；光伏利用小时96.7小时，同比降低4.04小时，降幅4.01%。

图1 子分公司1月利用小时统计图

风电利用小时：19家子分公司中，6家高于投资公司值，113家低于投资公司值。利用小时前三名分别是{{3.fdlyxs_top3}}，后三名分别是{{3.fdlyxs_later3}}。

光伏利用小时：16家子分公司中，4家高于投资公司值，12家低于投资公司值。利用小时前3名分别是，{{3.gflyxs_top3}}，后三名分别是{{3.gflyxs_later3}}。

存在问题：

- 本月投资公司风电利用小时189小时，黑龙江、广东公司风电利用小时本月较低，低于110小时。

- 本月投资公司光伏利用小时97小时，山东、海南、京都公司光伏利用小时本月较低，低于80小时。

- 黑龙江公司风电利用小时环比降幅53%，同比降幅43%。

- 吉林公司风电利用小时环比降幅29%，同比降幅38%。

- 蒙西公司光伏利用小时环比降幅16%，同比降幅25%。

- 江苏公司在月平均风速同比增长0.18m/s的情况下，利用小时同比降低8小时。

- 四、限电情况

1月，投资公司限电率8.20%，同比增加5.71个百分点，增幅229.32%，限电损失3.18亿千瓦时，同比增加2.32亿千瓦时。风电限电率8.19%，光伏限电年月率8.3%。

图2 子分公司1月限电情况统计图

子分公司限电率较高的三家为：{{5.xdl_top3}}，损失电量较高的前三名为{{5.ssdl_top3}}。

场站限电率较高的为：{{5.czxdl_top}}。

存在问题：

- 甘肃公司限电率持续高位，本月限电率20.86%，投资公司最高。

- 黑龙江公司本月限电率同比增长15.62个百分点，天津分公司本月限电率同比增长13.51个百分点。

- 海南公司本月限电率环比增长9个百分点。

- 河北摩天岭风电场、蒙东杭盖风电场、河北冰峰风电场、黑龙江富裕风电场、蒙西金威风储电站限电率同比增长超过15个百分点。

# 五、设备管理情况

5.1故障损失

5.1.1风机故障

1月，投资公司风机台均故障次数为0.67台次，环比增加0.06台次，台均故障时长4.53小时，环比降低0.12小时，损失电量1847.35万千瓦时。

图3 子分公司1月故障情况统计图

子分公司台均故障次数较高的三家为：{{7.gzcs_top3}}，台均故障时长较高的三家为：{{7.tjgzsc_top3}}。

场站台均故障次数较高的为：{{7.cztjgzcs_top}}。山西杨帆风电场主要受并网风机台数少影响。

投资公司发生次数较高的故障为：

| {{8.csjggz}}序号 | 故障描述 | 计数 | 所属厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| [row] | [describe] | [num] | [manufacturer] |

投资公司故障率较高的机型是：{{9.gzljgjx}}。

故障频发的机组有：{{10.gzpfjz_top3}}。

| {{11.gzpfjz}}序号 | 场站 | 风机编号 | 故障次数 | 故障时长 （小时） | 主要故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [site] | [name] | [num] | [hours] | [zygz] |

表2 高频故障机组统计表

存在问题：

- 本月公司单次故障停机时间最长的为：山东成山甲风电场荣成一期A07号风机，停机309小时。

- 黑龙江公司台均故障次数3.63台次，同比增幅22.94%，环比增幅7.49%，台均故障时长5.02小时。

- 本月故障次数超过10次的风机共计42台，其中蒙东公司17台（40.48%），山东公司13台（30.95%）。

- 本月故障损失前20名的风机，合计损失电量205.94万千瓦时，占本月总损失电量的11.15%，其中河北公司占9台。

- 山东新户风电场A18号风机本月发生“高速泵过流保护器动作”故障7次，A20号风机发生“高速泵过流保护器动作”故障6次，注意重复故障处理。

5.1.2输变电故障

1月，投资公司输变电设备故障停运5次，无全站停电故障，损失电量52.05万千瓦时，主要发生在河北公司、蒙西公司、山西公司。

故障停运时长累计188.85小时，其中河北冰峰风电场无功补偿装置故障停运124.75小时。

具体故障信息见附件8。

存在问题：

- 河北冰峰风电场发生2次无功补偿装置故障，其中一次故障时间113.8小时，故障处理时间长。

5.2性能损失

1月，投资公司功率曲线一致性（WPI）为109.92%，其中WPI较高前三名为{{13.wpi_top3}}，后三名为{{13.wpi_later3}}。功率曲线一致性损失电量较高的公司为：{{13.wpissdl_top3}}。

图4 1月性能损失统计图

功率曲线一致性（WPI）较高前三名为{{13.fdwpi_top3}}，偏低前三名为{{13.fdwpi_later3}}，WPI为100%的风电场为{{13.wpi100}}。

存在问题：

1、河北公司捷地减河风电场、冰峰风电场WPI偏低，损失电量最高，占投资公司性能损失的67.59%。

5.4计划损失

5.4.1风机计划检修损失

1月，投资公司风机计划检修2台次，台均停机时长4.87小时，损失电量5996.07万千瓦时，停机时长6.47万小时。

图5 1月风机计划检修统计图

计划停运开展较多的子分公司为{{15.jhty_top3}}，损失电量较高的单位为{{15.ssdl_top3}}。

计划停运开展较多的场站为：{{15.jhtycz_top3}}；损失电量较多的场站为：{{15.ssdlcz_top3}}。

存在问题：

- 河北恒泰风电场太平沟15号风机单次计划停机1157小时，辽宁辽中风电场35402风机单次计划停机824小时，停运时间长。

- 江苏公司本月计划停运3.81台次，环比增长1.58台次。

- 本月计划停机超过10次的风机共计153台，其中河北公司91台，蒙东公司42台。

5.4.2输变电计划检修损失

1月，投资公司输变电计划停运共计34次，其中自主开展29次，电网陪停5次，累计损失电量414.16小时。

计划停运开展较多的子分公司为{{jhtyzfgs_top3}}，损失电量较高的单位为{{ssdldw_top3}}。

停电时间较长的工作为：天津小王庄风电场#2SVG告警处理工作停电842.42小时，天津北大港风电场全站停电157.05小时。

具体停运信息见附件9。

存在问题：

1、天津北大港风电场计划管理不完善，全站停电未提报月度停电检修计划。

- 六、风机长停情况

- 1月，投资公司风机长停共计12次，累计停机时长4808.33小时，损失电量556.03万千瓦时。

| {{16.fjctqk}}序号 | 子分公司 | 场站 | 风机名称 | 本月停运时长 | 损失电量 | 停机原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [company] | [site] | [name] | [hours] | [power] | [reason] |

表3 风机长停情况统计表

存在问题：

- 河北公司长停时长1194.22小时，损失电量 299.3万千瓦时，占比均最高。

# 七、综合场用电率

1月，投资公司综合场用电率2.65%，同比降低0.24个百分点，降幅8.31%，场用电量9437.37万千瓦时。

图6 子分公司1月综合场用统计图

19家子分公司中，9家高于投资公司均值，10家低于投资公司均值，子分公司综合场用电率较高的三家为：{{18.zhcydlv_top3}}，综合场用电量较高的三家为：{{18.zhcydl_top3}}。

场站综合场用电率较高的为：{{18.czzhcldl_top}}。

存在问题：

- 河北公司综合场用电率同比增长14.3%，环比增长3.38%，且已连续3月环比增长。

- 江苏公司综合场用电率环比增幅75.09%，综合场用电量环比增加414.52万千瓦时。

- 河北冰峰风电场综合场用电量同比增长123.2%，且已连续5月环比增长。

- 河北霞城风电场综合场用电量连续6月环比增长。

- 八、预警情况（12月）

11月，投资公司预警758条，闭环580条，预警闭环率76.6%。

| {{20.yjqk}}序号 | 子分公司 | 预警数量（条） | 平均关闭时间（天） | 关闭有效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [company] | [num] | [day] | [rate] |

表4 子分公司预警闭环统计表

12月，预警数量较多的子分公司为：{{yjsl_top}}；预警闭环率较低的子分公司为：{{yjbhl_later}}。

预警数量较多的场站为：{{yjslcz_top}}。预警闭环率较低的场站为{{yjbhl_later3}}等18家场站，预警闭环率为0。

具体预警信息见附件10。

备注：

- 分析报告数据来源集运系统；

- 计算方法依据《国华投资公司生产指标评价体系》。

# 附件1：子分公司指标体系评价

| {{fj1}}公司名称 | 计划完成率得分 | 发电计划偏差率得分 | 停电检修计划准确性得分 | 限电率得分限值 | 能量利用率得分 | 综合场用电率得分 | 数据质量得分 | 长停风机得分 | 技术监督 | 总分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [branch] | [jhwcl] | [fdjhpcl] | [tdjxjhzcx] | [xdldfxz] | [nllyl] | [zhcydl] | [sjzl] | [ctfj] | [jsjd] | [total] | [row] |

# 附件2：风电场生产指标体系评价

| {{fj2}}场站名称 | 计划完成率得分 | 计划偏差率得分 | 利用小时得分 | 机组台均故障次数得分 | 机组台均故障时长得分 | 输变电故障停运得分 | 限电率得分限值 | 性能损失得分 | 综合场用电率得分 | 预警关闭有效率 | 场站总分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [site] | [jhwcl] | [jhpcl] | [lyxs] | [jztjgzcs]] | [jztjgzsc] | [sbdgzty] | [xdldfxz] | [xnss] | [zhcydl] | [yjgbyxl] | [total] | [row] |

# 附件3：光伏场站指标评价体系结果

| {{fj3}}场站名称 | 计划完成率 | 计划偏差率得分 | 利用小时得分 | 逆变器台均故障次数得分 | 逆变器台均故障时长得分 | 输变电故障停运得分 | 限电率得分限值 | 性能损失得分 | 综合场用电率得分 | 预警关闭有效率 | 场站总分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [site] | [jhwcl] | [jhpcl] | [lyxs] | [nbqtjgzcs] | [nbqtjgzsc] | [lbdgzty] | [xdl] | [xnss] | [zhcydl] | [yjgbyxl] | [total] | [row] |

# 附件4：发电量完成情况

单位：万千瓦、亿千瓦时、%

| {fj4}项目名称 | 装机 | 月度计划 | 月度完成 | 月度超欠 | 月度同比幅度 | 年度计划 | 年度完成 | 年度超欠 | 年度同比幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [branch] | [zj] | [ydjh] | [ydwc] | [ydcq] | [ydtb] | [ndjh] | [ndwc] | [ndcq] | [ndtb] |

# 附件5：生产指标完成情况-风电

单位：万千瓦、亿千瓦时、小时、%

| {{fj5}}项目名称 | 装机 | 发电量本月 | 发电量同比 幅度 | 发电量环比幅度 | 可利用小时本月 | 可利用小时同比 幅度 | 可利用小时环比 幅度 | 风速本月 | 风速同比 幅度 | 风速环比 幅度 | 限电率本月 | 限电率同比 幅度 | 限电率环比 幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [branch] | [zj] | [fdlby] | [fdltb] | [fdlhb] | [klyxsby] | [klyxstb] | [klyxshb] | [fsby] | [fstb] | [fshb] | [xdlby] | [xdltb] | [xdlhb] |

# 附件6：生产指标完成情况-光伏

单位：万千瓦、亿千瓦时、小时、%

| {{fj6}}光伏 | 装机 | 发电量 |  |  | 可利用小时 |  |  | 辐照度 |  |  | 限电率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 同比 | 环比 | 本月 | 同比 | 环比 | 本月 | 同比 | 环比 | 本月 | 同比 | 环比 |
| [branch] | [zj] | [fdlby] | [fdltb] | [fdlhb] | [klyxsby] | [klyxstb] | [klyxshb] | [fzdby] | [fzdby] | [fzdhb] | [xdlby] | [xdltb] | [xdlhb] |

附件7：子分公司能量利用率

单位：%

| {{fj7}}序号 | 单位 | 能量利用率 | 风电能量利用率 | 光伏能量利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [branch] | [lllyl] | [fdlllly] | [gflllyl] |
| 合计 |  | 88.87 | 88.49 | 91.67 |

附件8：子分公司输变电故障统计

单位：万千瓦、小时、万千瓦时

| {{fj8}}序号 | 分公司 | 场站 | 停运设备 | 停电原因 | 受影响容量 | 停电时长 | 损失电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [branch] | [site] | [tysb] | [reason] | [syxrl] | [tdsc] | [ssdl] |

附件9：子分公司输变电计划停运统计

单位：万千瓦、小时、万千瓦时

| {fj9}序号 | 分公司 | 场站 | 停运设备 | 停电原因 | 受影响容量 | 停电时长 | 损失电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [branch] | [site] | [tysb] | [reason] | [syxrl] | [tdsc] | [ssdl] |

附件10：场站预警闭环统计表

单位：条、天、%

| {{fj10}}序号 | 分公司 | 场站 | 预警数量 | 平均闭环时长 | 闭环率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [row] | [branch] | [site] | [num] | [pjbhsc] | [bhl] |

附件11：月度存在问题统计表

| 序号 | 子分公司 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东分公司 | 本月光伏利用小时66.31小时，投资公司最低 | 投资公司光伏利用小时96.7小时 |
| 2 |  | 山东成山甲风电场荣成一期A07号风机，停机309小时，投资公司单次故障时长最长 |  |
| 3 |  | 山东公司13台风机本月故障次数超过10次，占比30.95% | 投资公司共计42台 |
| 4 |  | 山东新户风电场A18号风机本月发生“高速泵过流保护器动作”故障7次，A20号风机发生“高速泵过流保护器动作”故障6次，注意重复故障处理 |  |
| 5 | 河北分公司 | 杏花山风电场、摩天岭风电场发电计划完成率不足80% |  |
| 6 |  | 摩天岭风电场、冰峰风电场限电率同比增长超过16个百分点 |  |
| 7 |  | 冰峰风电场发生2次无功补偿装置故障，其中一次故障时间113.8小时，故障处理时间长 |  |
| 8 |  | 捷地减河风电场、冰峰风电场WPI低于80%，损失电量最高，占投资公司性能损失的67.59% |  |
| 9 |  | 恒泰风电场太平沟15号风机单次计划停机1157小时 |  |
| 10 |  | 本月计划停机超过10次的风机共计91台，占比59.48% | 投资公司共计153台 |
| 11 |  | 本月长停时长1194.22小时，损失电量 299.3万千瓦时，占比均为投资公司最高 |  |
| 12 |  | 本月综合场用电率同比增长14.3%，环比增长3.38%，且已连续3月环比增长 |  |
| 13 |  | 冰峰风电场综合场用电量385.45万千瓦时，同比增长123.2%，且已连续5月环比增长 |  |
| 14 |  | 河北霞城风电场综合场用电量387.67万千瓦时，连续6月环比增长。 |  |
| 15 | 蒙西分公司 | 光伏利用小时113.01小时，环比降幅16%，同比降幅25% |  |
| 16 |  | 本月17台风机本月故障次数超过10次，占比40.48% | 投资公司共计42台 |
| 17 |  | 金威风储电站限电率同比增长15.51个百分点 |  |
| 18 | 江苏（浙江、福建）分公司 | 本月利用小时184小时，本月平均风速同比增长0.18m/s的情况下，利用小时同比降低8小时 |  |
| 19 |  | 本月计划停运3.81台次，环比增长1.58台次 |  |
| 20 |  | 本月综合场用电率环比增幅75.09%，综合场用电量环比增加414.52万千瓦时 |  |
| 21 | 蒙东分公司 | 本月计划停机超过10次的风机共计42台，占比27.45% | 投资公司共计153台 |
| 22 |  | 杭盖风电场限电率同比增长超过17.06个百分点 |  |
| 23 | 吉林分公司 | 本月发电计划完成率75.43%，完成率排名21名 |  |
| 24 |  | 本月风电利用小时150小时，环比降幅29%，同比降幅38% |  |
| 25 | 河南（江西）分公司 | 本月发电计划偏差率89.47%，偏差率排名22 |  |
| 26 | 辽宁分公司 | 辽中风电场35402风机单次计划停机824小时，停运时间长 |  |
| 27 | 海南分公司 | 本月光伏利用小时70小时 | 投资公司光伏利用小时96.7小时 |
| 28 |  | 本月限电率环比增长9个百分点 |  |
| 29 | 黑龙江分公司 | 本月发电计划完成率66.69%，国内完成率最低 |  |
| 30 |  | 本月利用小时86小时，环比降幅53%，同比降幅43%，风电利用小时投资公司最低 | 投资公司风电利用小时189小时 |
| 31 |  | 本月限电率同比增长15.62个百分点 |  |
| 32 |  | 本月台均故障次数3.63台次，同比增幅22.94%，环比增幅7.49%，台均故障时长5.02小时 |  |
| 33 | 广东分公司 | 本月利用小时106小时，偏低 | 投资公司风电利用小时189小时 |
| 34 | 天津分公司 | 本月限电率同比增长12.29个百分点 |  |
| 35 |  | 北大港风电场全站停电未提报月度停电检修计划 | 加强计划管理 |
| 36 | 甘肃（青海）分公司 | 本月发电计划偏差率168%，投资公司最高 | 未考虑新项目的投产情况 |
| 37 |  | 甘肃公司限电率持续高位，本月限电率20.86%，投资公司最高 |  |
| 38 | 能源公司 | 本月发电计划偏差率83.8% |  |
| 39 | 京都公司 | 本月光伏利用小时76小时，偏低 | 投资公司光伏利用小时96.7小时 |
| 40 | 欧洲公司 | 本月发电计划完成率63.8% |  |